|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtde** | **Escopo de Fornecimento: Teste** | **Valor Total** |
| 01 | 01 | SKID 500 kVA - SKID ESTRUTURADO EM AÇO PARA 500 kVA; - TRANSFORMADOR ISOLADO A SECO 500 kVA 15kV - PERDAS = 1,2%; K=4; IP=00; - QGBT 800V 1000A 15kA | R$ 1.470.318,24 Itens nacionalizados |
|  |  |  |  |
| TOTAL (s/IPI): R$ 1.470.318,24 | | | |